Часы реального

времени

CMOS Battery

Сигнал GPIO

Перекл. Напр.

Блок питания

Контроллер   (одноплатный компьютер)

А90

| CAN 2/RS 485 |  |  |
| --- | --- | --- |
| A |  | Rx |
| B |  | De |
|  |  | Tx |

| CAN 1/RS 485 |  |  |
| --- | --- | --- |
| A |  | Rx |
| B |  | De |
|  |  | Tx |

| CAN3/RS485-1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| A |  | Rx |
| B |  | De |
|  |  | Tx |

Датчики

CAN/RS 485

Панель управления

| SOM IAC-RK3568-CM |  |
| --- | --- |
| СPU | Quad ARM® Cortex™-A55 cores，RK3568 main frequency up to 2.0GHz |
| RAM | 2GB LPDDR4 |
| ROM | 8GB eMMC |
| Ethernet | 10/100 мБ |
| Communicatio n Interface | UART0/UART1/UART3/ UART4/UART5 |
| USB Interface | USB2.0 HOST interface |
|  | USB Type-c interface |
| GPIO | Индикация: - Питание - Перезагрузка - Работа |
| GPIO | Кнопки: - Вкл - RESET |
| GPIO | 8 DI/8DO |

| Трансивер Ethernet |  |  |
| --- | --- | --- |

| USB |  |  |
| --- | --- | --- |

Параметризация и наладка

Контактные  датчики

Каналы управления

Внешний (опция)

Внешний (опция)

| Модем RF 433 RS 485 |  |  |
| --- | --- | --- |
| RF 433 |  | A |
|  |  | B |

8

DI

8

DO

ЦСОД

| 3/4G Модем RS 485 |  |  |
| --- | --- | --- |
| A |  | 3/4G |
| B |  |  |

| CAN/RS485-2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rx |  | A |
| De |  |  |
| Tx |  | B |